Wykaz istniejących urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru, Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Monitoringu Wizyjnego przeznaczonych do  demontażu i zagospodarowania/utylizacji.

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU,

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala pożarowe | 6 | kpl. |
| 2. | Czujnik optyczna lub termiczna dymu | 163 | szt. |
| 3 | Czujka liniowa | 1 | szt. |
| 4 | Pożarowy sygnalizator akustyczny | 9 | szt. |
| 5 | ROP | 27 | szt. |
| 6 | Akumulator żelowy | 2 | szt. |

- SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU,

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala | 9 | kpl. |
| 2 | Klawiatura strefowa do centrali | 5 | szt. |
| 3 | Manipulator | 10 | szt. |
| 4 | Czujka ruchu i włamaniowa | 100 | szt. |
| 5 | Sygnalizator | 11 | szt. |
| 6 | Moduł ekspandera wejść z zasilaczem | 2 | kpl. |
| 7 | Nadajnik GSM | 1 | szt. |
| 8 | Czujnik kontrakton | 5 | szt. |
| 9 | Zespolone czujniki ruchu ze zbiciem szyby | 12 | szt. |
| 10 | Zasilacz buforowy | 1 | szt. |
| 11 | Akumulator żelowy | 1 | szt. |
| 12 | Retransmiser do przycisków napadowych | 1 | szt. |
| 13 | przyciski napadowe | 10 | szt. |

- SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

| lp | Nazwa urządzenia | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | kamera wewn/zewn | 66 | szt. |
| 2 | rejestrator cyfrowy | 9 | szt. |
| 3 | dysk twardy | 9 | szt. |
| 4 | monitor LCD | 5 | szt. |
| 5 | monitor przemysłowy/telewizor | 3 | szt. |
| 6 | zasilacz ups | 10 | szt. |
| 7 | zasilacz buforowy | 3 | szt. |
| 8 | zasilacz impulsowy | 7 | szt. |
| 9 | przełącznik LAN | 1 | szt. |
| 10 | zestaw komputerowy | 1 | szt. |
| 11 | aktywny nadajnik/odbiornik skrętki LAN 16 kanałów | 3 | szt. |
| 12 | rozgałęziacz VGA | 2 | szt. |
| 13 | konwerter | 2 | szt. |
| 14 | akumulator | 1 | szt. |